# СМОРГОНСКАЯ РЭИ ОСТРОВЕЦКОЕ МРО ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»

# РУП «ГРОДНОЭНЕРГО»

# ПАМЯТКА

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ГОСЭНЕРГОНАДЗОР

# ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ОЗП)

# (для потребителей тепловой энергии, имеющих собственный теплоисточник  50кВт и более)

- Заявка на вызов представителя Госэнергонадзора на имя начальника Островецкого МРО филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго» Харитонова В.А.

- Приказ о создании комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП.

- План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.

- Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство.

- Акт гидравлического испытания и промывки тепловой сети, тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения (при их наличии).

- Акт гидравлического испытания и очистки водоподогревателей (при их наличии).

- Акт проверки готовности потребителя и теплоисточника – по каждому объекту (в двух экземплярах).

7. Паспорт готовности потребителя один на юр.лицо в двух экземплярах.

8. Паспорт готовности теплоисточника тепловой энергии – на каждый теплоисточник (в двух экземплярах).

8. Заключение Госпромнадзора (для теплоисточников, поднадзорных Госпромнадзору).

Примечание.

Гидравлические испытания тепловых узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения проводятся ежегодно.

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже одного раза в 4 года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.  ТКП 458-2012 п.20.9